## 9_bus
Candidate thermal generators
| bus | capacity (MW) | inertia (s) | investment cost (M$/MW/year) | operation cost ($/MW)
| 1 | 588 | 7.5 | 0.15 | 8
| 2 | 203 | 7.5 | 0.15 | 5
| 3 | 150 | 7.5 | 0.15 | 8
| 4 | 194 | 7.5 | 0.15 | 15
| 1 | 500 | 4.5 | 0.04 | 15
| 3 | 500 | 4.5 | 0.04 | 15
| 4 | 500 | 4.5 | 0.04 | 10
| 6 | 667 | 4.5 | 0.07 | 10
| 2 | 400 | 3.5 | 0.02 | 10
| 4 | 400 | 3.5 | 0.02 | 8
| 6 | 400 | 3.5 | 0.02 | 10
| 9 | 442 | 4 | 0.04 | 10
2900
Candidate wind farms
| bus | rated capacity (MW) | minimum power output (MW) | virtual inertia (s） | investment cost (M$/MW/year) | operation cost ($/MW)
| 5 | 2900 | 0 | 2.5 | 0.08 | 0
Wind farm's profile
wind power output MW=rated capacity MW*coefficient | time | coefficient
| 1 | 0.37714
| 2 | 0.38429
| 3 | 0.39143
| 4 | 0.39143
| 5 | 0.38857
| 6 | 0.38857
| 7 | 0.38143
| 8 | 0.37857
| 9 | 0.37714
| 10 | 0.37857
| 11 | 0.38429
| 12 | 0.39286
| 13 | 0.39857
| 14 | 0.4
| 15 | 0.39714
| 16 | 0.38857
| 17 | 0.38429
| 18 | 0.38
| 19 | 0.37857
| 20 | 0.37286
| 21 | 0.36857
| 22 | 0.36571
| 23 | 0.36857
| 24 | 0.37429
Demand (MW)
| time/bus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 1 | 533.1 | 493.05 | 464.7 | 448.8 | 439.8 | 438.75 | 462.3 | 501.6 | 544.5 | 572.4 | 599.25 | 607.8 | 609 | 604.05 | 582.15 | 574.2 | 573.15 | 583.05 | 609 | 620.85 | 627.15 | 628.8 | 598.2 | 575.25
| 2 | 248.78 | 230.09 | 216.86 | 209.44 | 205.24 | 204.75 | 215.74 | 234.08 | 254.1 | 267.12 | 279.65 | 283.64 | 284.2 | 281.89 | 271.67 | 267.96 | 267.47 | 272.09 | 284.2 | 289.73 | 292.67 | 293.44 | 279.16 | 268.45
| 3 | 355.4 | 328.7 | 309.8 | 299.2 | 293.2 | 292.5 | 308.2 | 334.4 | 363 | 381.6 | 399.5 | 405.2 | 406 | 402.7 | 388.1 | 382.8 | 382.1 | 388.7 | 406 | 413.9 | 418.1 | 419.2 | 398.8 | 383.5
| 4 | 710.8 | 657.4 | 619.6 | 598.4 | 586.4 | 585 | 616.4 | 668.8 | 726 | 763.2 | 799 | 810.4 | 812 | 805.4 | 776.2 | 765.6 | 764.2 | 777.4 | 812 | 827.8 | 836.2 | 838.4 | 797.6 | 767
| 5 | 177.7 | 164.35 | 154.9 | 149.6 | 146.6 | 146.25 | 154.1 | 167.2 | 181.5 | 190.8 | 199.75 | 202.6 | 203 | 201.35 | 194.05 | 191.4 | 191.05 | 194.35 | 203 | 206.95 | 209.05 | 209.6 | 199.4 | 191.75
| 6 | 888.5 | 821.75 | 774.5 | 748 | 733 | 719.8214 | 684.7857 | 570.2857 | 330.3571 | 42.5714 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 219.8571 | 575.25 | 831.75 | 986.4286 | 1034.75 | 1045.25 | 1048 | 997 | 958.75
| 7 | 284.32 | 262.96 | 247.84 | 239.36 | 234.56 | 234 | 246.56 | 267.52 | 290.4 | 305.28 | 319.6 | 324.16 | 324.8 | 322.16 | 310.48 | 306.24 | 305.68 | 310.96 | 324.8 | 331.12 | 334.48 | 335.36 | 319.04 | 306.8
| 8 | 177.7 | 164.35 | 154.9 | 149.6 | 146.6 | 134.8214 | 68.3857 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 54.35 | 174.4286 | 206.95 | 209.05 | 209.6 | 199.4 | 191.75
| 9 | 177.7 | 164.35 | 154.9 | 149.6 | 146.6 | 146.25 | 154.1 | 167.2 | 181.5 | 190.8 | 199.75 | 202.6 | 203 | 201.35 | 194.05 | 191.4 | 191.05 | 194.35 | 203 | 206.95 | 209.05 | 209.6 | 199.4 | 191.75

## 118_bus
Candidate thermal generators
| bus | capacity (MW) | inertia (s) | investment cost (M$/MW/year) | operation cost ($/MW)
| 10 | 700 | 5.6 | 0.15 | 25
| 12 | 700 | 5.6 | 0.15 | 25
| 25 | 700 | 5.6 | 0.15 | 25
| 26 | 700 | 5.6 | 0.15 | 25
| 80 | 700 | 5.6 | 0.15 | 25
| 89 | 700 | 5.6 | 0.15 | 25
| 18 | 400 | 6.8 | 0.2 | 12
| 32 | 400 | 6.8 | 0.2 | 12
| 55 | 400 | 6.8 | 0.2 | 12
| 56 | 400 | 6.8 | 0.2 | 12
| 62 | 400 | 6.8 | 0.2 | 12
| 74 | 150 | 7.5 | 0.38 | 5
| 74 | 150 | 7.5 | 0.38 | 5
| 90 | 150 | 7.5 | 0.38 | 5
| 103 | 150 | 7.5 | 0.38 | 5
| 103 | 150 | 7.5 | 0.38 | 5
Candidate wind farms
| bus | rated capacity (MW) | minimum power output (MW) | virtual inertia (s） | investment cost (M$/MW/year) | operation cost ($/MW)
| 32 | 6000 | 0 | 2.5 | 0.08 | 0
| 88 | 6000 | 0 | 2.5 | 0.08 | 0
Wind farm's profile
wind power output MW=rated capacity MW*coefficient | time | coefficient
| 1 | 0.62714
| 2 | 0.63429
| 3 | 0.64143
| 4 | 0.64143
| 5 | 0.63857
| 6 | 0.63857
| 7 | 0.63143
| 8 | 0.62857
| 9 | 0.62714
| 10 | 0.62857
| 11 | 0.63429
| 12 | 0.64286
| 13 | 0.64857
| 14 | 0.65
| 15 | 0.64714
| 16 | 0.63857
| 17 | 0.63429
| 18 | 0.63
| 19 | 0.62857
| 20 | 0.62286
| 21 | 0.61857
| 22 | 0.61571
| 23 | 0.61857
| 24 | 0.62429
Demand
demand MW=original demand MW*coefficient | time | coefficient
| 1 | 2.45
| 2 | 2.41
| 3 | 2.4
| 4 | 2.43
| 5 | 2.5
| 6 | 2.55
| 7 | 2.59
| 8 | 2.7
| 9 | 2.79
| 10 | 2.82
| 11 | 2.77
| 12 | 2.55
| 13 | 2.6
| 14 | 2.75
| 15 | 2.85
| 16 | 2.857
| 17 | 2.83
| 18 | 2.76
| 19 | 2.765
| 20 | 2.8
| 21 | 2.85
| 22 | 2.78
| 23 | 2.65
| 24 | 2.52